| 修正條文 | 原條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1超音波式水量計(如具無線傳輸功能則不得為大陸廠牌或產品)，每套包含： | 2.2.1超音波式水量計，每套包含： | 1.依行政院秘書長109年12月18日院臺護長字第109021804A號函辦理。 2.為避免機敏資料遭不當竊取，導致本公司機敏資訊外洩或造成國家資通安全危害風險，擬辦理此次修正。 |
| 3.1.3廠商自行選定之合格試驗場所: … (2)在國外檢驗時，試驗場所須為可辦理CNS14866-3或ISO 4064-3或當地法院公證其檢驗法規係引用ISO 4064-3標準之ILAC認可實驗室(須具ILAC MRA組合標記)，檢驗項目(準確度(器差)、靜水壓)比照國貨辦理，並依3.1.4(1)之原廠參數資料辦理檢驗，惟其檢驗紀錄須經委託之當地公證公司或其當地分公司簽認，實驗室及公證公司文件需經當地我國駐外館處驗證（大陸地區需經海峽交流基金會驗證），同時須提供契約各水量計進行流量試驗時之彩色照片五張以上並標註有年、月、日，照片內之水量計上均應漆上契約號碼及涵蓋公證公司檢驗人員、量水設備及前後直管等，其所有檢驗設備文件及照片均須蓋有公證公司之戳記，以資識別及流量試驗過程之錄影光碟3份(影片中之水量計上均應漆上契約號碼及涵蓋公證公司檢驗人員、量水設備及前後直管等並且錄影畫面必須含日期及時間)，本公司將核對照片及影片之日期、契約號碼及公證公司檢驗人員(請檢附檢驗人員之員工證影本需含照片)，如有不符合則該水量計不合格。 | 3.1.3廠商自行選定之合格試驗場所: … (2)在國外檢驗時，試驗場所須為可辦理CNS14866-3或ISO 4064-3或當地法院公證其檢驗法規係引用ISO 4064-3標準之ILAC認可實驗室，檢驗項目(準確度(器差)、靜水壓)比照國貨辦理，並依3.1.4(1)之原廠參數資料辦理檢驗，惟其檢驗紀錄須經委託之當地公證公司或其當地分公司簽認，實驗室及公證公司文件需經當地我國駐外館處驗證（大陸地區需經海峽交流基金會驗證），同時須提供契約各水量計進行流量試驗時之彩色照片五張以上並標註有年、月、日，照片內之水量計上均應漆上契約號碼及涵蓋公證公司檢驗人員、量水設備及前後直管等，其所有檢驗設備文件及照片均須蓋有公證公司之戳記，以資識別。 | 1.外國當地我國駐外館處之認證僅針對文件簽字認證對於文件內容之真實性不在證明之列，故對於產品驗證並無意義，且本規範已有要求於國外檢驗之測試報告須委託當地公證公司或其當地分公司簽認，爰無須重複認證，故刪除實驗室及公證公司文件需經當地我國駐外館處驗證（大陸地區需經海峽交流基金會驗證）之條件。 2.增加ILAC認可實驗室須具ILAC MRA組合標記。 3.增加須檢附流量試驗過程之錄影光碟3份。 |